广东财经大学文件

粤财大〔2015〕121号

关于印发《广东财经大学

节能降耗管理暂行办法》的通知

各党政管理、群团、教学、科研、教辅、附属单位：

《广东财经大学节能降耗管理暂行办法》业经2015年第18次校长办公会议审定，现予以印发，请遵照执行。

特此通知。

广东财经大学

2015年12月31日

广东财经大学节能降耗管理暂行办法

第一条  为贯彻落实节能降耗工作要求，加强我校节能降耗管理，提高能源利用效率，减少能源资源浪费，实现建设绿色大学和节约型校园的目标，依据《中华人民共和国节约能源法》、《公共机构节能条例》及上级有关文件精神，结合学校实际，制订本办法。

第二条  节能降耗必须在确保学校教学、科研、管理及师生员工正常工作、学习和生活需要的基础上进行，严格科学管理，重视技术改造，目的是降低水、电、气、油等能源资源的消耗，提高各种能源资源的利用率和学校的办学效益，杜绝浪费，确保学校的稳定和促进可持续发展。

第三条  基本原则

（一）确定能源消耗指标，实行量化管理的原则。

（二）谁使用、谁负责、谁管理的原则。

（三）谁使用、谁付费、节奖超罚的原则。

（四）重点实施、循序渐进、建立长效机制的原则。

第四条  能源消耗的监督管理

学校成立由校长任组长、分管校领导任常务副组长的节能工作领导小组，统一指导全校各单位节能工作。领导小组下设节能办公室，学校节能办设在后勤处，具体负责全校节能的监督管理工作。包括：学校节能管理办法的制定；学校节能工作的安排；负责节能重要技改项目的审批与实施；对重点用能单位进行监督检查；学校节能的检验与测试；能源消耗的统计与分析；节能知识的宣传普及和人员的培训。学校按国家有关文件规定设置能源管理岗位，并聘请能源管理负责人。

第五条  用能单位的节能管理

（一）各单位应确定一名负责人主管本单位的节能管理工作，根据工作实际需要，可选派一至两名具有节能管理专业知识的人员兼职开展节能管理工作。

（二）各单位应认真贯彻执行国家、地方有关节能的法律、方针、政策、标准以及学校的有关制度。

（三）耗能重点单位应建立健全节能制度，制订节能计划，并组织实施本单位的节能改造，合理高效地利用能源。

（四）后勤处、佛山三水校区管委会要设立节能管理部门，负责监督其管理范围内耗能设施的安全、经济运行，对所管辖区域内的能源消耗进行监控、统计与经济分析。

（五）耗能重点单位应在每年年底将能源利用情况上报学校节能办。内容包括：本年度能源消耗情况、能源利用率、节能措施、能源利用的经济分析及来年能源消耗预测等。

第六条  节能降耗的技术管理

（一）学校所有的供水、供电、燃气室外总管线必须安装计量表；在所有的分支管线按区域安装考查分表；所有的建筑物安装进户水、电计量表；所有的耗能大户及经营场所安装计量表。后勤处、佛山三水校区管委会提出改造方案并负责实施。新建项目由建设管理单位负责实施。

（二）加强节能技术的应用，追踪并采用当前国内在供水、供电、制冷等方面先进的、成熟的节能技术及产品；加强对原有管网、线路和耗能设备的节能技术改造。

（三）定期对校内地下管网的普查，杜绝运行中的跑、冒、滴、漏现象。合理地调整供水、供电、燃气等系统的运行方式，使能源消耗可根据季节变化、负荷变化、人数及建筑面积变化、行政管理区域变化等实现灵活调控和分配，达到经济运行。

（四）新建、改建及扩建项目应将节能降耗作为重要的预期目标之一。在节能设备、器件及建筑保温材料的筛选，耗能设施的经济运行方式，运行管理的灵活操控，新旧管网、设施的综合利用等方面要进行充分调研和论证，最大限度地提高性能造价比。

第七条  奖惩办法

（一）学校对在节能管理和节能技术改造中取得显著成绩的用能单位和个人给予表彰和奖励，对浪费能源的行为予以批评和处罚。

（二）重点用能单位应制定相应的节奖超罚管理办法，可安排一定的节能奖励资金，对节能工作中取得成绩的集体和个人给予奖励，对浪费能源的集体和个人给予处罚。

（三）用能单位虚报、瞒报、拒报、伪造、篡改能源消费统计资料的，一经发现，将按学校的有关规定予以处罚。

第八条  本办法适用于广州校区和佛山三水校区。

第九条  本办法自公布之日起实施，由后勤处负责解释。

广东财经大学校长办公室      主动公开    2015年12月31日印发